附件1

成都中医药大学温江校区

2公寓消防水箱更换项目施工清单

| 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢水箱（304） | 3* 2* 2 | 1 | 台 |
| 水箱8#镀锌槽钢 | 3* 2* 2 | 1 | 套 |
| 闸阀 | DN100 | 2 | 个 |
| 闸阀 | DN65 | 2 | 个 |
| 镀锌钢管（含管件） | DN100 | 12 | 米 |
| 镀锌钢管（含管件） | DN65 | 24 | 米 |
| 遥控浮球阀 | DN100 | 1 | 个 |
| 旧水箱拆除费 | 3* 2* 2 | 1 | 台 |
| 水箱材料人工搬运费 | 3* 2* 2 | 2 | 次 |
| 辅料 |  | 1 | 批 |

水箱材质为304不锈钢板，底板与侧1为1.5mm、侧2为1.0mm、顶板为0.8mm。

1.水箱配件含：外爬梯、人孔盖、进出水溢流排污口为不锈钢沟槽短管、玻璃管水位计。

2.人工搬运费含新做水箱材料搬上屋顶及旧水箱材料搬运至指定位置。