附件1

**成都中医药大学温江校区科技楼防火门**

**监控系统变更项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 防火门监控主机调试开通 | 河北秦皇岛海湾 | GST-FH-N8001 | 1 | 台 | 沿用原来防火门监控器，重新调试开通与火灾自动报警主机联网联动控制，总共256点位。 |
| 2 | 防火门监控模块 GST-FH-8308 | 河北秦皇岛海湾 | GST-FH-8308 | 36 | 套 | 1-7层公共走廊共计28樘防火门，8-11层公共走廊共计8樘防火门需要与火灾自动报警主机联网联动控制。 |
| 3 | 防火门定位与释放装置（联动编码型） | 国产优质 |  | 72 | 套 | 常开防火门定位及复位。 |
| 4 | 紧定式套接镀锌钢导管  | 国产优质 | JDG20 | 400 | 米 | 重新敷设管线。 |
| 5 | 绝缘导线 （电源线） | 国产优质 | ZR-BV-2.5mm² | 450 | 米 | 重新敷设管线。 |
| 6 | 铜芯多股绝缘导线 (通讯线) | 国产优质 | ZR-RVS-2\*1.5mm | 450 | 米 | 重新敷设管线。 |
| 7 | 装修吊顶撤出恢复及穿墙打孔 |  | 40\*30 | 176 | 张 |  |
| 8 | 辅料 | 国产优质 |  | 1 | 批 |  |
|  | 预算包含原设备撤除、装修恢复、管理费、调试费、运费及重新安装人工费等。 |