附件1

成都中医药大学温江校区

公寓服务中心室内消防栓箱、实验板房消防栓对夹式蝶阀更换项目施工清单

| 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢室内消防栓箱 | 80*65 | 15 | 台 |  |  |
| 消防栓对夹式蝶阀 | 65型 | 10 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

温馨提示:

1.不锈钢室内消防栓箱,材质为304不锈钢，关水需自行排查，报价含：材料、拆除、安装、墙面恢复、人工、调试、税费、其他辅料及垃圾清运费（指定地点）；

2.消防栓对夹式蝶阀，关水需自行排查，报价含：材料、拆除、安装、墙面恢复、人工、调试、税费、其他辅料及垃圾清运费（指定地点）；