# 2024年成都中医药大学十二桥校区

# 消防器材更换清单

十二桥校区在检查过程中发现一教学楼室内消防栓箱体为木质结构、损坏严重，无法有效保护消防器材；大部分消火栓栓头朝内、部分朝上，无法正常使用，需对消火栓箱体进行更换、消火栓栓头位置进行调整，以确保室内消火栓的正常使用。

更换清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 消防栓箱 | DN50 | 个 | 31 |  |
| 2 | 消防栓 | DN50 | 个 | 31 |  |
| 3 | 消防水带 | DN50 | 根 | 31 |  |
| 4 | 消防水带接头 | DN50 | 副 | 31 |  |
| 5 | 消防水枪 | DN50 | 支 | 31 |  |
| 6 | 拆卸、安装费 | / | 处 | 31 |  |
| 7 | 墙面恢复工程 | / | 处 | 31 |  |